 duroskop

1. Princip zkoušky

Tato metoda se používá na měření tvrdosti svislých ploch. Velikost tvrdosti je vyjádřena pomocí úhlu odrazu definovaného zkušebního tělesa (kladívka). Výhodou je vyloučení vlivu tření kladívka ve vedení, ke kterému dochází například u Shoreho skleroskopu.

2. Zkušební zařízení

Přístroj (obr. 24) se skládá z kladívka nesoucího na jednom konci ocelovou kuličku, které je umístěno na otočném rameni. Kladívko padá z určitého úhlu na zkoušený předmět a při zpětném odrazu vezme s sebou vlečnou ručičku, která ukáže úhel odrazu kladívka. Dosažená hodnota tvrdosti se obvykle odečítá přímo na stupnici přístroje. Nepřesnost měření tvrdosti duroskopem je (podobně jako u Shoreho skleroskopu) velká.


[image: image3.jpg]



Obr. 24: Schéma měření tvrdosti duroskopem 
kladívko





vzorek








PAGE  
1/1
duroskop


[image: image1][image: image2.png]


